195/2001 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. května 2001,

kterým se stanoví podrobnosti obsahu

územní energetické koncepce

Vláda  nařizuje podle  § 4  odst. 7  zákona č.  406/2000 Sb.,

o hospodaření energií:

§ 1

(1)   Toto   nařízení   stanoví   podrobnosti  obsahu  územní

energetické  koncepce  na  úrovni   krajů,  hlavního  města  Prahy

a statutárních měst.

(2)   Pokud   obec   využije   svého   práva  pořídit  územní

energetickou koncepci  pro svůj územní obvod  nebo jeho část, může

postupovat   podle   tohoto   nařízení   obdobně   s  přihlédnutím

k dostupnosti vstupních údajů.

§ 2

(1) Rozbor trendů vývoje poptávky po energii obsahuje

a) analýzu  území,  jejímž  cílem  je  shromáždit  údaje  o  počtu

obyvatel a  sídelní struktuře včetně  výhledu, dále geografické

a klimatické  údaje,  na  základě  kterých  je  možno  provádět

tepelně   technické   výpočty   a   analyzovat  budoucí  výrobu

a spotřebu energie,

b) analýzu  spotřebitelských  systémů  a  jejich  nároků v dalších

letech, jejímž cílem je  určení spotřebitelů a spotřebitelských

systémů  v tomto  členění: bytová  sféra, občanská  vybavenost,

podnikatelský   sektor   a    provedení   kvantifikace   jejich

energetické náročnosti.

(2)  Rozbor  možných  zdrojů  a  způsobů  nakládání s energií

obsahuje

a) analýzu  dostupnosti paliv  a  energie,  jejímž cílem  je určit

strukturální   rozdělení   užitých   klasických,   netradičních

a obnovitelných zdrojů energie a  jejich podíl a dostupnost při

zásobování řešeného územního obvodu,

b) zhodnocení,  zda  byla  dodržena  závazná  část  územního plánu

obsahující  plochy  a  koridory  pro  veřejně prospěšné stavby,

podmínky vývoje  obce a jejího  členění a koncepci  technického

vybavení.

(3)  Hodnocení  využitelnosti  obnovitelných  zdrojů  energie

obsahuje

a) analýzu možnosti užití obnovitelných zdrojů energie zaměřené na

regionální a místní cíle a snížení ekologické zátěže,

b) zjištění  a  možnosti  využívání  případného výskytu druhotných

energetických zdrojů na území.

(4) Hodnocení ekonomicky využitelných  úspor se provede podle

tabulkových  a  grafických  výstupů  územní  energetické  koncepce

uvedených v příloze k tomuto nařízení; toto hodnocení obsahuje

a) potenciál úspor a jejich  realizaci u spotřebitelských systémů,

kde   se  určují   příležitosti  pro   získání  úspor   energie

v jednotlivých   spotřebitelských   systémech   a   vyjádří  se

potenciální množství energie, které  lze uspořit u jednotlivých

spotřebitelských systémů realizací  úsporných opatření; úsporná

opatření se  rozčlení z hlediska  realizovatelnosti na dostupný

a ekonomicky nadějný potenciál úspor energie,

b) potenciál úspor a jejich  realizaci u výrobních a distribučních

systémů, kde  se určují příležitosti pro  získání úspor energie

v jednotlivých výrobních a distribučních systémech a vyjádří se

potenciální množství energie, které  lze uspořit u jednotlivých

výrobních a distribučních systémů realizací úsporných opatření;

úsporná  opatření se  rozčlení z  hlediska realizovatelnosti na

dostupný  a ekonomicky  nadějný potenciál  úspor energie včetně

posouzení využití nejlépe dostupných technologií.

(5) Řešení energetického hospodářství území obsahuje

a) zabezpečení  energetických  potřeb  územních  obvodů  s podílem

využívání  obnovitelných a  druhotných zdrojů  a úspor  energie

a s   ekonomickou   efektivností    při   respektování   státní

energetické  koncepce, regionálních  omezujících podmínek  a se

zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie,

b) formulaci   variant   technického   řešení   rozvoje   místního

energetického   systému   vedoucích   k   uspokojení  požadavků

definovaných  prognózou  vývoje  energetické  poptávky řešeného

územního  obvodu  a  požadavků  na  kvalitu  ovzduší  a ochranu

klimatu.  Při  formulaci  variant   se  může  uplatnit  princip

dvoucestného  zásobování energií.  Varianty technického  řešení

musí především

1. vycházet z  principů metody integrovaného  plánování zdrojů,

vytvářet  vyváženou strategii  rozvoje mezi  spotřebitelskou

poptávkou a výrobními zdroji  na bázi rovnocenného hodnocení

opatření ve zdrojové a  spotřební straně energetické bilance

územního  obvodu  s  preferencí  územní  soběstačnosti  před

dálkovými přenosy spojenými se ztrátami v rozvodech,

2. zajišťovat spolehlivou dodávku energie,

3. maximalizovat  energetickou   efektivnost  užití  primárních

energetických zdrojů,

4. využívat    co    nejšířeji    potenciál    úspor    energie

a obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

5. splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu,

6. být technicky i ekonomicky proveditelné,

c) vyčíslení účinků a nároků variant, přitom se posuzují zejména

1. energetická bilance  nového stavu a podíl  ztrát v rozvodech

na výrobě,

2. investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením,

3. provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii,

4. výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií,

5. plošné nároky na zábor půdy,

6. výrobní energetický efekt zdrojové části systému,

7. množství   produkovaných  znečišťujících   látek  a   jejich

porovnání s emisními stropy a imisními limity,

8. úspora primárních energetických zdrojů,

9. vytvořené nové pracovní příležitosti,

d) komplexní  vyhodnocení variant  rozvoje územního  energetického

systému, čímž se rozumí rozhodovací proces o optimální variantě

budoucího způsobu výroby, distribuce  a užití energie v územním

obvodu pomocí  více kritérií respektujících  zejména ekonomické

a ekologické  cíle. Hodnocení  se proto  přednostně provádí  na

základě metod  vícekriteriálního rozhodování a  analýzy rizika.

Výběr  dílčích  rozhodovacích  kritérií  vychází  z cílů státní

ekologické  a energetické  koncepce a  cílů pořizovatele územní

koncepce.  Ekonomické  cíle  se  kvantifikují  pomocí  kritérií

ekonomické   efektivnosti    zahrnujících   systémový   přístup

a korektní metody  ekonomického hodnocení. Použitá  metoda musí

respektovat  časovou hodnotu  peněz a  toky nákladů  vyvolaných

realizací  a  provozem  hodnocené   varianty  řešení.  V  rámci

komplexního hodnocení se rovněž  provede analýza rizika s cílem

vyhodnocení  míry  rizika  spojeného  s  realizací jednotlivých

variant rozvoje místního energetického systému,

e) stanovení  pořadí  výhodnosti  variant  z  hlediska  nejvyššího

stupně   efektivnosti   dosažení   stanovených   cílů  místního

energetického   systému  a   doporučené  nejvhodnější  varianty

rozvoje  energetického  systému  v  předmětném  územním obvodu.

Souhrn vah vyhodnocovacích ekologických a ekonomických kritérií

musí být shodný.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.

Tabulkové a grafické výstupy řešení

územní energetické koncepce